# 投标邀请书

中建鼎正项目管理有限公司受连云港市工业投资集团有限公司委托，就 中国（江苏）自贸区连云港国际医药创新产业园二期10KV配电工程物资采购变压器项目进行邀请招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目信息

1、项目名称：中国（江苏）自贸区连云港国际医药创新产业园二期10KV配电工程物资采购变压器项目

2、项目编号：ZJDZ20240222

3、预算金额：1396000.00元（包含一切不可预见的费用），投标报价超过预算金额的投标无效。

4、交货期：收到中标通知书后30日内供货完毕；

5、质量标准：合格，并符合国家现行产品验收合格标准；

二、采购需求

对项目采购需求部分的询问、质疑请与招标人联系，由招标人负责答复。

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB13-1250KVA/10/0.4KV，IP40(国标三级能耗,含减震) | 台 | 2 | 报价包含材料装卸费用 |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10/0.4KV，IP40(国标三级能耗,含减震) | 台 | 6 | 报价包含材料装卸费用 |

三、投标人的资格要求

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2022年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式。

（二）其他资格要求：

1、响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与采购活动。（备注：招标人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

2、本次招标接受制造商投标，不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

3、本项目不接受进口产品投标。

4、法律法规规定的其他条件。

四、招标文件发布及下载

4.1获取招标文件时间：2024年02月29日至2024年03月07日（上午8：30-11：30 ，下午14：30-17：00节假日休息）。

4.2获取招标文件地点：中建鼎正项目管理有限公司（连云港市连云区云宿路80号）。

4.3获取招标文件方式：授权代理人现场购买或网上报名，人民币300元，招标文件售后不退。

获取取招标文件时请携带以下3项资料（数量：1份）：

①营业执照（复印件加盖公章）；

②授权委托人身份证正反面复印件（复印件加盖公章）；

③单位介绍信或授权委托书（加盖公章）

注：请将以上资料的扫描件，按照规定的报名时间内，发送到邮箱2301847366@qq.com,（缴费联系电话：0518-86080863），缴费成功并报名资料符合要求方为报名成功。

五、公告期限：本项目投标邀请书期限为5个工作日。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收截止时间：2024年03月11日上午09:30:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2024年03月11日上午09:30:00（北京时间）

开标地点：中建鼎正项目管理有限公司（连云港市连云区云宿路80号）

七、本项目投标保证金要求

（1）投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥20000元）

（2）投标保证金的形式：电汇、转账

（3）投标保证金应采用电汇或转账的方式，同时应确保投标保证金的款项必须在投标文件递交截止时间前由投标人的基本账户一次性划拨到招标代理机构指定的账号上，超出本招标文件规定时间和要求递交投标保证金的一律不予接收，并按照招标文件有关规定作重大偏差处理。汇款时在用途栏注明投标保证金，在备注栏注明项目名称及标段，以便查询和及时退还。

（4）招标代理机构指定账户：

收 款 人：中建鼎正项目管理有限公司连云港分公司

开户行：中国建设银行连云港港口支行

账  号：32050165903600002017

单位地址：连云港市连云区云宿路80号

联系电话：0518-86080863

（5）下列情况发生时，投标保证金将由招标人全部扣除：

①投标人在开标后要求撤回投标的；

②中标供应商未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

八、评标方法：最低评标价法

十、本次招标采购联系事项

招 标 人： 连云港市工业投资集团有限公司

地    址： 连云港市海州区花果山大道109号

联 系 人：  杨工

电    话： 19901572048

招标代理机构：中建鼎正项目管理有限公司

地    址： 中建鼎正项目管理有限公司（连云港市连云区云宿路80号）

联 系 人： 干工

电    话： 0518-86080865